江苏盐昇光电新材料有限公司

配电柜招标函

招标编号：	YSGD-20230609

一、江苏盐昇光电新材料有限公司因主体设备及配套设备设施生产需要，现需配备陆台配电柜。

二、设备要求

1、设备名称：配电柜

2、参数：总功率不低于400KW。

（1）配电柜1#    需求4台（正泰电气）

① 总开关：     800A    1只

②防漏空开：   125A    16只

配：电压表、电流表、互感器

接地排、接零排、保险、主线16㎡铜芯线、零线10㎡铜芯线

③外形：2150mm×1200mm×500mm

④材料：门板     2.0mm厚

侧板     1.5mm厚

（2）配电柜2#    需求2台（正泰电气）

①总开关：     800A    1只

②空开：       400A    1只     250A    3只

配：电压表、电流表、互感器

接地排、接零排、铜排、保险

③外形：2150mm×1000mm×500mm

④材料：门板      2.0mm厚

侧板      1.5mm厚

3、交期：合同签订并收到定金5天交货。

- 4、付款方式：定金30%，货到70%。

三、招标内容

1、按技术要求提供设备并完成设备安装、调试工作。

2、确保设备在正常条件下没有设计、材料及制造方面的缺陷。

3、设备电气部分符合国家电气设计规范。

4、当发生故障时，确保当日及时维修。

四、投标人应当具备的主要资格条件及要求

1、投标人资质类别和等级：取得有效的安全生产许可的独立法人。

2、投标人应为设备直接生产厂家。

3、本次招标，招标人一律不接受联合体投标报名。

4、报名人有不良行为的，在公示期间招标人拒绝其投标报名。

五、招标函截止时间、地点

1、招标函递交截止时间：2023年6月14日14：00 时前。

2、地点：盐城国投新材料有限公司企管部（盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼，桑先生：18361299672）。

六、投标报价要求

1、投标报价方式：本次投标报价采用“固定总价”报价方式。投标人应充分考虑市场风险和国家政策性调整风险系数以及招标人对本项目招标范围、质量等的要求，并计入投标报价中。

2、投标报价为完成本项目前期调研、设计及施工的总费用。包括但不仅限于人工费、材料费、机械费、管理费、利润、税金、规费等。同时还应充分考虑市场风险、国家政策性调整风险系数以及承担的义务、责任、风险等一切因素，并计入投标报价中。

七、本项目为招标人公开招标，请有意参加投标报价的人员请于截止时间前将报价文件按招标函要求递交，如所有投标报价均高于招标人的期望值，则招标人有权取消本次招标，并不承担投标人的任何投标费用。招标人将在函截止时间后的三个工作日内公布询价结果。

九、投标申请人如有违反《盐城市市场廉政准入规定（试行）》中规定情形的，将被取消投标（中标）资格。

十、联系方式

招 标 人：盐城国投新材料有限公司

地    址：盐城经济开发区乌江路36号办公楼1楼

联 系 人：俞先生

电    话：17768238012

江苏盐昇光电新材料有限公司配电柜招标

响 应 文 件

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年  月   日

目录

第一部分：商务部分

1、封面

2、投标人基本情况表

3、法定代表人身份证明

4、授权委托书

5、投标函

6、资质文件：营业执照彩色复印件、销售业绩

7、投标方认为应补充的其它商务资料

第二部分：技术部分

1、投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表

2、投标主要设备（部件）配置情况一览表

3、技术规格书

4、投标方认为应补充的其它技术资料

第三部分：商务和技术偏差表

第四部分：全费用报价清单

## 第一部分商务部分

- 1、投标人基本情况表

投标人基本情况表

| 投标人名称 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  | 邮政编码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系方式 | 联系人 |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 传真 |  |  | 网址 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 统一信用代码 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法定代表人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 技术负责人 | 姓名 |  | 技术职称 |  |  |  | 电话 |  |  |  |  |  |  |
| 营业期限 |  |  | 员工人数: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  | 其中 | 高级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注册资金 | 万元 |  |  | 中级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 开户银行 |  |  |  | 初级职称人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 账号 |  |  |  | 技工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：本表后应按采购文件要求提供附件。

附：

| 序号 | 证书名称 | 查看 |
| --- | --- | --- |

备注：评标委员会只审查采购文件要求审查的附件。

- 2、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明

投 标 人：

单位性质：

地    址：

经营期限：

姓    名：         性    别：

年    龄：         职    务：

身份证号码：

系（投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

附： 法定代表人身份证明(身份证或护照)扫描件

投标人：（盖单位章）

年  月  日

- 3、授权委托书

授权委托书

本人（姓名）系（投标人名称）的法定代表人，现委托（姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改             （招标项目名称）      响应文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

委托期限： 。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证明(身份证或护照)扫描件

投  标  人：（盖单位章）

法定代表人：（签字或盖章）

法定代表人身份证号码：

委托代理人身份证号码：

年 月 日

4、投标函

投标函

江苏盐昇光电新材料有限公司：

1、遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，在考察现场并充分研究盐城国投新材料有限公司配电柜的采购文件的所有内容后，决定无保留地接受采购文件所有条款，我方兹以：人民币（大写）：          （RMB ¥：      元）的投标总报价，并将按采购文件的规定履行合同责任和义务，实现项目目的。

2、一旦我方中标，我方保证在收到开工通知后立即开工，并慎重承诺：2023年 月日前完成所需货物的采购、生产、供应、运输、安装、调试等相关伴随服务。

- 3、我方保证设备质量等级为“合格”，并符合采购文件中技术要求、国家现行的相关规范标准及有关部门最新颁布的相应的最新标准；项目确保按规范和标准验收，且达国家合格标准。

4、本次投标，我方将派出     （项目负责人姓名）作为项目负责人，联系电话：         。

5、我方保证：严格遵守《盐城市市场廉政准入规定（试行）》的各项规定。我方响应文件提供的所有资料真实、有效，如有不实，我方将放弃中标的权利，并承担由此产生的责任。

6、如我方中标：

（1）我方承诺在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同。

（2）我方承诺按照采购文件规定向你方递交履约保证金。

（3）我方将严格履行本响应文件中的全部承诺和责任，并遵守采购文件中对投标人的所有规定。

投标人：                                     （盖章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字或盖章）

日   期：     年   月   日

## 5、投标方认为应补充的其它商务资料

## 第二部分技术部分

- 1、投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表

投标主要设备（部件）、外购件（含材料）明细表

项目名称：

| 序 号 | 主要部件、外购件(含材料)名称 | 型号及规格 | 数量/单位 | 单价 （元） | 备注 (请注明产地/制造厂商/品牌) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

……(可相同格式增减行)

- 2、投标主要设备（部件）配置情况一览表

2.1投标主要设备（部件）配置情况一览表

第页 共页

| 设备名称 |  | 数量 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项 目 | 内 容 | 备注 |  |
| 制造商 |  |  |  |
| 品 牌 |  |  |  |
| 原产地 |  |  |  |
| 规格型号 |  |  |  |
| 主要技术参数 |  |  |  |
| 性能质量说明 |  |  |  |
| 主要部件配置或材质情况 |  |  |  |
| 易损件或备品备用件情况 |  |  |  |
| 免费维保期质保期 |  |  |  |

注：此表格式允许投标人根据自身设备特点作适当改动。

2.2售后服务费、易耗品、配件等分项报价表

（涉及后期维修保养必须填报详细）                            单位：万元

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 制造商名称 | 产地 | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 例：变频器 |  |  |  |  |  |  |  | 使用寿命 |
| 2 | 例：更换工时费 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：表格可扩展、修改并增加内容。

投标方：（盖单位章）

法定代表人或其授权代表人：（签字）

2023年   月   日

- 3、技术规格书

技术规格书

说明：（格式自拟）

## 4、投标方认为应补充的其它技术资料

## 第三部分商务和技术偏差表

商务和技术偏差表

| 序号 | 采购文件条目号 | 采购文件要求 | 响应文件内容 | 偏差说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

……(可相同格式增减行)

投标人保证：除商务和技术偏差表列出的偏差外，投标人响应采购文件的全部要求。

## 第四部分全费用报价清单

报价说明：

- 报价表应按本文件规定的格式填写。

- 报价币种为人民币。

- 如果按单价计算的结果与总价不一致，以单价为准修正总价。

- 投标报价清单中有计算或汇总中的算术错误时，将按投标须知中有关规定执行。

- 货物从工厂运至规定的交货地点的运输费、装卸费、保险费等所有费用，计入投标总价中。

- 所有技术服务费用应包含在设备报价中。

- 本谈判项目为“固定总价”承包项目，合同价格包括完成磋商项目所需的各种费用、税金、利润和风险、增值税等一切成本，且在合同执行过程中不作任何调整。投标报价时还应考虑设备款的支付情况、银行利息等财务费用，采购人不再另外支付任何费用，请投标人一律在报价中考虑。

- 投标报价应包括制造和组装货物过程中所有部件或材料已付和应付的增值税及其他税费。

- 若投标方对某些项目未报价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投标总报价内。

- 投标报价含13%增值税专用发票价格。

- 投标方在填写投标报价表的同时应提交投标报价表编制说明。

- 江苏盐昇光电新材料有限公司配电柜采购安装

- 及相关伴随服务

| 序号 | 产品名称 | 参数规格等技术条件 | 分项单位 | 数量 | 全费用综合单价（元） | 合价 （元） | 设备 品牌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 配电柜1# | 参数规格等技术条件同招标文件“二、设备要求2（1）”内容 | 台 | 4 |  |  |  |
| 2 | 配电柜2# | 参数规格等技术条件同招标文件“二、设备要求2（2）”内容 | 台 | 2 |  |  |  |
| 总报价：人民币（大写）： ；（小写）RMB￥： 元 |  |  |  |  |  |  |  |

价格构成或报价要求：此表报价非本次磋商中的最后报价。

注：供应商应充分考虑为完成上述内容所必须的全部货物并进行相关服务所需的所有费用，即主要包括（但不限于）：设备费用【含设备（包括主设备、配套设备、附件等）、辅材、配件、备品备件、专用仪器仪表及工具、技术资料等】、软件费用、直接和间接成本费、材料损耗费、劳务费、竣工面的清洁费、垃圾清运费、包装费、运杂费（含运输费）、装卸费、调试（含试运行）费、系统集成费、保修费、保险费、配合费、安装费、技术（含操作、维护等）培训、维护、升级、保密及售后服务费、管理费、税金、利润、风险费、成品保护费、不可预见费及其他一切相关费用等所需的全部费用，凡漏项或少计均视为优惠，招标人不另行增加费用。各类风险和政策性调整等风险已包括在投标报价中，最终结算时除合同约定调整外一律不予调整。

本项目报价为全费用固定综合单价（即将所有费用均摊销至各综合单价中），供应商根据招标人提供的技术要求、报价表报全费用综合单价和总价。项目结算时，工作量按实结算；除招标人调整项目内容或合同约定调整外，一律不调整中标全费用综合单价。

投标人名称（公章）：

日期：  年  月  日